## Sheet1
품명 | 품명_clean | 장비분류 | 용도 | 용도태그
엑스선골밀도측정기 | 엑스선골밀도측정기 | 진단 | 방사선을 이용하여 골밀도를 측정하는 장비로 근골격 질환 진단에 사용하는 장비 | 골밀도,방사선,측정,진단
내시경 모니터 및 저장장치 | 내시경 모니터 및 저장장치 | 진단 | 비뇨기과 수술중 내시경 카메라시스템 사용 시 수술화면을 구현하고 저장해주는 장비 | 내시경,수술,비뇨
응급용초음파진단기 | 응급용초음파진단기 | 진단 | 초음파를 이용하여 병변부분을 관찰하는 응급환자 처치용 진단장비 | 초음파,진단,응급
수술용 C형 엑스선촬영장치 | 수술용 c형 엑스선촬영장치 | 진단 | C형 구조로, 방사선을 이용하여 수술용테이블에 누워있는 환자의 수술, 시술 부위상태를 관찰하는 장비 | 수술,방사선
수술대 카본 악세서리 | 수술대 카본 악세서리 | 진단 | 방사선 촬영 시 수술부위 촬영이 용이하도록하는 수술용테이블 부착 악세서리 | 수술,방사선,촬영
경피성통증치료기 | 경피성통증치료기 | 치료 | 피부에 전극을 부착하여 무통증 신경정보를 전달하여 재활의학과 환자의 다양한 통증을 치료하는장비 | 재활,치료,신경,피부
심전도감시기 | 심전도감시기 | 기타 | 환자의 심전도 신호를 관찰하고 진단하는 장비 | 진단
골반저기능장애치료기 | 골반저기능장애치료기 | 치료 | 골반저 근육의 다양한 기능장애를 진단하고 치료하는장비 | 치료,진단
심전도감시기 | 심전도감시기 | 기타 | 환자의 심전도 신호를 관찰하고 진단하는 장비 | 진단
초음파영상진단장치 | 초음파영상진단장치 | 진단 | 초음파를 이용하여 병변부분을 관찰하는 정형외과 진료용 진단장비 | 초음파,진단,외과,정형
환자모니터링장치 | 환자모니터링장치 | 지원 | 환자의 생체신호(ECG,BP, SpO2 등)를 확인하여 지속적으로 환자상태를 감시하는 장비
환자모니터링장치 | 환자모니터링장치 | 지원 | 환자의 생체신호(ECG,BP, SpO2 등)를 확인하여 지속적으로 환자상태를 감시하는 장비
가스마취기 | 가스마취기 | 수술 | 마취가스를 이용하여 수술 중 환자의 마취, 호흡 등을 전반적으로 도와주는 수술실 필수장비 | 수술
치과진료용유니트및의자 | 치과진료용유니트및의자 | 기타 | 환자의 포지셔닝 및 처치에 필요한 전반적 기능을 하는 치과진료 필수장비 | 치과
상하지수치료기 | 상하지수치료기 | 치료 | 물, 온수, 증기 등을 가압하거나 와류시켜 통증의 완화, 소양증 및 외상치료의 보조 등에 사용하는 기구 | 치료
엑스선투시영화촬영장치 | 엑스선투시영화촬영장치 | 진단 | 위장,대장촬영은 물론 비혈관계 중재적 시술에서 혈관 영상, 토모그라피에 이르기까지 투시촬영실에서 요구 되어지는 다양한 검사수행이 가능한 장비 | 혈관,촬영
의료용 현미경 | 의료용 현미경 | 수술 | 신경외과, 정형외과 미세수술에 사용되는 장비로 수술부위 확대, 시야확보 등을 통해 원활한 수술이 가능할수 있도록하는 수술용 현미경 | 수술,신경,외과,정형
체외충격파쇄석기 | 체외충격파쇄석기 | 수술 | 인체 내 여러종류의 결석을 수술없이, 외부에서 높은에너지의 충격파를 가하여 소변과 함께 자연배출되게하는 비침습적 치료장비 | 수술,치료
보행레일시스템 | 보행레일시스템 | 치료 | 천장에 레일을 설치하여 스스로 걸을수 있도록 도와주는 보행재활기구 | 재활
전산화인지재활치료시스템 | 전산화인지재활치료시스템 | 치료 | 전산화된 프로그램을 통해 환자의 기억력, 주의 집중력, 반응능력, 논리적 사고, 인지시야 등을 향상시키는 재활치료장비 | 재활,치료